## Saisie
FICHE CHANTIER – remplis uniquement la colonne B (cases jaunes)
Champ | Valeur | Aide
INFOS CLIENT
Client | Centre Hospitalier de PITHIVIERS
Adresse | 10 Bd Beauvallet
Code postal | 45300 | CodePostalVille (Form 004) se fait tout seul
Ville | Pithiviers
Contact client | Mme Anaïs Minary
Téléphone | 03.85.81.83.61
Mail | anais.minary@ch-paray.fr
N° ordre | 84009436
Chargé d’affaires | Mr. Mhamed BENTANI
SOURCES / CADRES
Source 1 | 1 Cadre CV18
Source 2 | 1 Cadre CV18
Source 3 | 1 X CV8
Source rampe gauche (Form 004) | 1 X CV18
Source rampe secours (Form 004) | 1 X CV8
TYPOLOGIE – INSTALLATION FINALE (certificat tests alarmes + réception pharmaceutique)
LIQ-LIQ-LIQ |  | X = coché, vide = non coché
LIQ-LIQ-GAZ |  | X = coché, vide = non coché
LIQ-GAZ-GAZ |  | X = coché, vide = non coché
GAZ-GAZ-GAZ | X | X = coché, vide = non coché
MESS’AIR |  | X = coché, vide = non coché
MESS-VAC |  | X = coché, vide = non coché
Autre |  | X = coché, vide = non coché
Fluide | Oxygène médicinal | Choisir dans la liste (vide = case non cochée)
TYPOLOGIE – INSTALLATION PROVISOIRE (certificat réception PROVISOIRE uniquement)
LIQ-LIQ-LIQ |  | X = coché, vide = non coché
LIQ-LIQ-GAZ |  | X = coché, vide = non coché
LIQ-GAZ-GAZ |  | X = coché, vide = non coché
GAZ-GAZ-GAZ |  | X = coché, vide = non coché
MESS’AIR |  | X = coché, vide = non coché
MESS-VAC |  | X = coché, vide = non coché
Autre |  | X = coché, vide = non coché
Fluide | Oxygène médicinal | Choisir dans la liste (vide = case non cochée)
DEMANDE EGYDE – SITE (onglet Demande EGYDE ; client, adresse, CP et ville = INFOS CLIENT)
Date de la demande | 2026-10-05 | Format jj/mm/aaaa
Date de M.E.S. souhaitée | 2026-12-07 | 3 jours ouvrés minimum si type existant
Nom du site (création) | CH DE PITHIVIERS / PITHIVIERS (45) | Ex : CH DE PITHIVIERS / PITHIVIERS (45)
Type de site | LGG | Ex : LGG
N° de téléphone du site | 8935201641422830338
N° identification
N° esclave
N° astreinte | 02 38 32 31 31. Standart
Source principale | 3000L | Ex : 3000L
Source attente | 2XCV18 | Ex : 2XCV18
Source secours | 3B50 | Ex : 3B50
Commercial responsable | A.DUMANOIR
DEMANDE EGYDE – CONTACT CLIENT 1 (laisser vide si pas de contact 1)
Nom | POISSON
Prénom | Carole
Adresse mail | carole.poisson@ch-pithiviers.fr
N° de téléphone | 02 38 32 33 53
Service | Pharmacie
Identifiant
Mot de passe
Type d’accès client | etendu | Ex : etendu
Ajout alarme | non | oui / non
DEMANDE EGYDE – CONTACT CLIENT 2 (laisser vide si pas de contact 2)
Nom | KAMEL
Prénom | Abderrahmane
Adresse mail | Abderrahmane.kamel@ch-pithiviers.fr
N° de téléphone | 02 38 32 31 89 / 06 89 38 07 02
Service | Technique
Identifiant
Mot de passe
Type d’accès client | etendu | Ex : etendu
Ajout alarme | non | oui / non
DEMANDE EGYDE – CONTACT CLIENT 3 (laisser vide si pas de contact 3)
Nom
Prénom
Adresse mail
N° de téléphone
Service
Identifiant
Mot de passe
Type d’accès client |  | Ex : etendu
Ajout alarme |  | oui / non

## Fiches clients
Client | Adresse | CodePostal | Ville | CodePostalVille | Contact | Telephone | Email | NumOrdre | ChargeAffaires | Source1 | Source2 | Source3 | SourceRampeGauche | SourceRampeSecours | T_LIQLIQLIQ | T_LIQLIQGAZ | T_LIQGAZGAZ | T_GAZGAZGAZ | T_MESSAIR | T_MESSVAC | T_AUTRE | T_Fluide | T_FLUIDEX | P_LIQLIQLIQ | P_LIQLIQGAZ | P_LIQGAZGAZ | P_GAZGAZGAZ | P_MESSAIR | P_MESSVAC | P_AUTRE | P_Fluide | P_FLUIDEX

## Demande EGYDE
Nom du Site client : | Date de la demande :
Adresse | Date de M.E.S. souhaitée :
(3 jours ouvrés minimum si type existant)
cp
ville
Création (à remplir seulement pour la demande d'intégation d'un nouveau Site)
Nom du Site :
Type de Site : | SOURCE PRINCIPALE
N° De Téléphone : | SOURCE ATTENTE
N° Identification : | SOURCE SECOURS
N° Esclave : | Commercial responsable
N° ASTREINTE
Contact Client (à remplir à la création ou pour ajout nouvel utilisateur)
Nom :
Prénom :
Adresse Mail :
N° De Téléphone :
Service :
Identifiant :
Mot de Passe :
Type d'accès Client :
ajout alarme
Nom :
Prénom :
Adresse Mail :
N° De Téléphone :
Service :
Identifiant :
Mot de Passe :
Type d'accès Client :
ajout alarme
Nom :
Prénom :
Adresse Mail :
N° De Téléphone :
Service :
Identifiant :
Mot de Passe :
Type d'accès Client :
ajout alarme

## Lisez-moi
Comment utiliser ce fichier
1. Onglet « Saisie » : c’est le SEUL onglet à remplir. Une ligne = un champ, tu tapes la valeur dans la colonne B (cases jaunes).
2. Typologie : mets X (liste déroulante) en face de la ou des cases à cocher, laisse vide sinon. Choisis le fluide dans la liste.
3. La section « PROVISOIRE » est indépendante : elle ne sert qu’au certificat de réception PROVISOIRE.
La section « INSTALLATION FINALE » sert au certificat tests alarmes et au certificat de réception pharmaceutique.
4. Onglet « Fiches clients » : technique, se calcule tout seul. NE PAS MODIFIER. C’est lui que Word lit.
5. Enregistre et ferme Excel avant de lancer la fusion dans Word.
6. Demande EGYDE : remplis la section « DEMANDE EGYDE » en bas de Saisie, l’onglet « Demande EGYDE » se remplit tout seul (nom du site client, adresse, CP et ville repris des INFOS CLIENT). Imprime ou envoie cet onglet.
Dans Word (à faire une fois par modèle)
Publipostage > Sélection des destinataires > Utiliser une liste existante > ce fichier > onglet « Fiches clients$ ».
Puis « Aperçu des résultats » pour vérifier, et « Terminer et fusionner » > « Modifier des documents individuels » > « Tous ».
Nouveau chantier : écrase les valeurs de la colonne B de « Saisie », enregistre, puis refais la fusion.
Étapes 1 à 3 : dans Word, onglet Publipostage
Étapes 4 et 5 : choisir Fiches_clients.xlsx, puis la ligne 'Fiches clients$' et OK
Étapes 6 à 8 : Aperçu des résultats pour vérifier, puis Terminer & fusionner > Modifier des documents individuels > Tous > OK